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Чигиринська міська рада
Комунальне підприємство «Чигирин»
Н А К А З 
	23 червня 2015 року
	м. Чигирин
	№ 11/2


Про порядок подання засобів 

вимірювальної техніки на періодичну повірку

З метою належної організації роботи щодо періодичної повірки технічних засобів обліку холодної води фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та проживають в квартирах багатоквартирних житлових будинків 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.07.2015 Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку (додається). 
2. Старшому інспектору абонентного відділу, ШИТЮК Галині Анатоліївні:

1) забезпечити постійний контроль за міжповіковими інтервалами технічних засобів обліку холодної води споживачів;

2) провести інвентаризацію технічних засобів обліку у яких закінчується/закінчився міжповірковий інтервал;
3) забезпечити виконання Порядку, вказаного в п.1 цього наказу.


3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
.

Директор









В.В. Ключник
З наказом ознайомлена




____________________ /Шитюк Г.А./


«__» червня 2015 року
Додаток

до наказу № 11/2 від 23.06.2015

ПОРЯДОК
подання засобів вимірювальної техніки на
періодичну повірку, обслуговування та ремонт

1. Цей Порядок визначає процедуру подання засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб холодну воду), що є власністю фізичних осіб, які проживають в квартирах багатоквартирних будинків (далі — засоби вимірювальної техніки), на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про житлово-комунальні послуги” та “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

3. Періодичній повірці, обслуговуванню та ремонту підлягають засоби вимірювальної техніки, які введені в експлуатацію в установленому порядку.

4. Обслуговування засобу вимірювальної техніки здійснюється під час його періодичної повірки, якщо інше не передбачено нормативною документацією.

Подання засобу вимірювальної техніки на ремонт здійснюється на вимогу споживача або КП «Чигирин» згідно з пунктами 7—17 цього Порядку, якщо інше не передбачено нормативною документацією. 

Засіб вимірювальної техніки повинен подаватися на ремонт у місячний строк з дати отримання відомостей про необхідність його ремонту.

5. Порядок проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

6. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок КП «Чигирин».

7. КП «Чигирин» не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за формою згідно з додатком 1 рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

8. Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника КП «Чигирин» до засобу вимірювальної техніки.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника КП «Чигирин» до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це КП «Чигирин» шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання підприємством відповідної інформації.

Інший строк доступу до засобу вимірювальної техніки споживач та КП «Чигирин» узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

9. Представник КП «Чигирин» пред’являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а також у разі потреби демонтажу такого засобу.

Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником КП «Чигирин» виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 2.

10. До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник КП «Чигирин»:

здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;

перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

11. На час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки КП «Чигирин» встановлює тимчасовий засіб вимірювальної техніки.

12. Після демонтажу засобу вимірювальної техніки КП «Чигирин» забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або ремонту.

13. У разі проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки у місці його експлуатації демонтаж такого засобу не проводиться.

14. Після проведення періодичної повірки або ремонту КП «Чигирин» у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, забезпечує транспортування засобу вимірювальної техніки для його монтажу.

Транспортування засобу вимірювальної техніки здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

15. Споживач забезпечує у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, доступ представника КП «Чигирин» до місця монтажу засобу вимірювальної техніки.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника КП «Чигирин» до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач не пізніше ніж за п’ять календарних днів до настання такого строку інформує про це підприємство шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

Інший строк доступу до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач та КП «Чигирин» узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

16. Представник КП «Чигирин», який прибув для проведення монтажу засобу вимірювальної техніки, пред’являє споживачеві відповідне направлення, видане йому виконавцем.

Монтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником КП «Чигирин» виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 3.

17. Опломбування засобу вимірювальної техніки здійснюється представником КП «Чигирин» у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж засобу вимірювальної техніки.

18. КП «Чигирин» веде облік засобів вимірювальної техніки, щодо яких проведено періодичну повірку та ремонт.

19. Особи, винні в порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.
Додаток 1 до Порядку
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Споживач __________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________

(місце проживання)

___________________________________

___________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ-НАПРАВЛЕННЯ

Засіб вимірювальної техніки, лічильник холодної води № 485161, встановлений у Вашій квартирі, підлягає періодичній повірці на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

КП «Чигирин» самостійно, безкоштовно, забезпечує демонтаж лічильника із заміною його на інший засіб вимірювальної техніки зі свідоцтвом про проведення періодичної повірки у зв’язку з чим до Вас направляються представники підприємства. 

Просимо забезпечити допуск представника(ів) КП «Чигирин» до засобу вимірювальної техніки для його демонтажу та заміни.

У разі неможливості забезпечити доступ представника(ів) КП «Чигирин» до засобу вимірювальної техніки в день отримання цього повідомлення, Вам необхідно завчасно, але не пізніше місячного строку з дня його отримання, узгодити день та час доступу представника(ів) КП «Чигирин» до засобу обліку (з урахуванням графіка робочого часу підприємства) письмово або за тел. 2-65-44.

В тому випадку, якщо Вами не буде забезпечено доступ представників підприємства до засобу обліку води показники такого лічильника не будуть братись до уваги, а обсяг використаної води буде визначатись на підставі встановлених нормативів (норм) споживання. 

Телефон для довідок 6-01-89; 2-65-44.

Адміністрація КП «Чигирин»

Додаток 2 до Порядку

вул. Слави, 22 м. Чигирин

Черкаська обл. , 20901
р/р 26008415383, МФО 380805, РБ «Аваль», м. Київ, 

ІПН 36783147 тел. (04730) 60189, 

e-mail: kpchigirin@ukr.net, http://www.kpchigirin.com.ua
АКТ

про демонтаж засобу вимірювальної техніки

	м. Чигирин
	«____»____________________ 2015 року


Споживач ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                            
 (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)


та представник суб’єкта господарювання Комунального підприємства «Чигирин» Чигиринської міської ради, контролер _______________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові представника, його посада та номер посвідчення)

склали цей акт про демонтаж засобу вимірювальної техніки.

	№ п/п
	Найменування засобу вимірювальної техніки
	Місце демонтажу засобу вимірювальної техніки
	Показання засобу вимірювальної техніки
	Дата попередньої повірки, ремонту засобу вимірювальної техніки (необхідне підкреслити)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Паспорт засобу вимірювальної техніки додається/не додається (необхідне підкреслити).

Результати огляду засобу вимірювальної техніки:

механічні пошкодження та ознаки самовільного втручання в роботу засобу вимірювальної техніки ___________________________________________________________;

наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра __________________________________________________________________________.

Засіб вимірювальної техніки розпломбовано ____ _________________ 20___ р.,

номер пломби ___________________.

Дата монтажу засобу вимірювальної техніки після проведення періодичної повірки, ремонту (необхідне підкреслити) — ____ _________________ 20___ року.

Цей акт складено у двох примірниках, один зберігається у споживача, другий — у суб’єкта господарювання.

Споживач 




   


__________________     

  


 (підпис)

Представник суб’єкта господарювання  



__________________

Додаток 3 до Порядку

вул. Слави, 22 м. Чигирин

Черкаська обл. , 20901
р/р 26008415383, МФО 380805, РБ «Аваль», м. Київ, 

ІПН 36783147 тел. (04730) 60189, 

e-mail: kpchigirin@ukr.net, http://www.kpchigirin.com.ua
АКТ

про монтаж засобу вимірювальної техніки

	м. Чигирин
	«____»____________________ 2015 року


Споживач ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                            

 (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

та представник суб’єкта господарювання Комунального підприємства «Чигирин» Чигиринської міської ради, контролер _______________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові представника, його посада та номер посвідчення)

склали цей акт про монтаж засобу вимірювальної техніки.

	№ п/п
	Найменування засобу вимірювальної техніки
	Місце монтажу засобу вимірювальної техніки
	Показання засобу вимірювальної техніки
	Дата попередньої повірки, ремонту засобу вимірювальної техніки (необхідне підкреслити)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Паспорт засобу вимірювальної техніки додається/не додається (необхідне підкреслити).

Засіб вимірювальної техніки опломбовано ____ ________________ 20___ р.,

номер пломби ______________________.
Цей акт складено у двох примірниках, один зберігається у споживача, другий — у суб’єкта господарювання.

Споживач 




   


__________________     

     


 (підпис)

Представник суб’єкта господарювання  



__________________

                                              


(підпис)

Комунальне підприємство «Чигирин» Чигиринської міської ради


Код ЄДРПОУ 36783147


20901, Черкаська обл., м. Чигирин, 


вул. Слави, 22


тел./факс 6-01-89, тел. 2-65-44


№ ________ від ______________20__ р.











